## по приборам
Пример заполнения бланка расчета баланса водопотребления и водоотведения
1. Указать адрес жилого дома (квартиры)
2. Указать количество установленных (планируемых к установке) в Вашем жилом доме (квартире) санитарно-технические оборудование
В столбце "2" указать установленное перечень санитарно - техническое оборудования, в столбце "4" его количество
Расчет баланса водопотребления и водоотведения
г. Нарьян-Мар, ул.
(адрес объекта)
№ п/п | Санитарно-техническое оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Норма расхода, л/ч | Общее водопотребление |  |  | Общее водоотведение |  |  | Примеча-ние
[5 empty] | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/год | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Мойка со смесителем | шт. | 12 | 10 | 1.9264 | 48.8294 | 585.9532 | 1.9264 | 48.8294 | 585.9532
2 | Душ индивидуального пользования | шт. | 12 | 12 | 2.3117 | 58.5953 | 703.1438 | 2.3117 | 58.5953 | 703.1438
3 | Сидячая ванна | шт. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ванна длиной 1500-1700 мм | шт. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Гигиенический душ (биде) | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Унитаз со смывным бачком | шт. | 12 | 4 | 0.77057 | 19.5318 | 234.3813 | 0.77057 | 19.5318 | 234.3813
7 | Умывальник со смесителем | шт. | 12 | 5 | 0.96321 | 24.4147 | 292.9766 | 0.96321 | 24.4147 | 292.9766
8 | Раковина со смесителем | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 5.9719 | 151.3712 | 1816.4548 | 5.9719 | 151.3712 | 1816.4548
Примечание:
1. Нормы расхода воды санитарно-техническим оборудованием в жилых зданиях приняты в соответствии со Сводом правил (СП 30.13330.2012)
"Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП 2.04.01-85* (Таблица А.1)
2. Расчетный расход воды определен в соответствии с СП 31.13330.2010, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения с учетом коэффициентов суточной и часовой неравномерности: Ксут.max= 1,2; Кчас.max = 1,3*1,15 = 1,495
Абонент
| __________________ /___________________/ |  |  |  |  | "____"__________ 20____ г

## по людям
Пример заполнения бланка расчета баланса водопотребления и водоотведения
1. Указать адрес жилого дома (квартиры)
2. Указать количество установленных (планируемых к установке) в Вашем жилом доме (квартире) санитарно-технические оборудование
В столбце "2" указать установленное перечень санитарно - техническое оборудования, в столбце "4" его количество
Расчет баланса водопотребления и водоотведения
г. Нарьян-Мар, ул.
(адрес объекта)
№ п/п | Санитарно-техническое оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Норма расхода, л/сутки | Общее водопотребление |  |  | Общее водоотведение |  |  | Примеча-ние
[5 empty] | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/год | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | с водопроводом и канализацией без ванн | потреб. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | потреб. | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | потреб. | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | С централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной 1500 - 1700 мм | потреб. | 39 | 250 | 9.75 | 165.308 | 1983.6957 | 9.75 | 165.308 | 1983.6957
| Итого: |  |  |  | 9.75 | 165.308 | 1983.6957 | 9.75 | 165.308 | 1983.6957
Примечание:
1. Нормы расхода воды санитарно-техническим оборудованием в жилых зданиях приняты в соответствии со Сводом правил (СП 30.13330.2012)
"Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП 2.04.01-85* (Таблица А.2)
2. Расчетный расход воды определен в соответствии с СП 31.13330.2010, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения с учетом коэффициентов суточной и часовой неравномерности: Ксут.max= 1,2; Кчас.max = 1,3*1,15 = 1,495
Абонент
| __________________ /___________________/ |  |  |  |  | "____"__________ 20____ г

## по ПостНАО № 181-П
Пример заполнения бланка расчета баланса водопотребления и водоотведения
1. Указать адрес жилого дома (квартиры)
2. Выбрать категорию жилого помещения
Расчет баланса водопотребления и водоотведения
г. Нарьян-Мар, ул.
(адрес объекта)
№ п/п | Категория жилого помещения | Норматив куб.м в месяц на 1 чел. |  | Общее водопотребление |  |  | Общее водоотведение |  |  | Примеча-ние
|  | кол-во человек | норматив | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/год | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/мес
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | МКД и ЖД с центральным холодным и горячим водопроводом, оборудованные ванной и (или) душем | 39 | 7.21 | 9.2446 | 281.19 | 1880.8696 | 9.2446 | 281.19 | 1880.8696
2 | МКД и ЖД с центральным холодным и горячим водопроводом без ванны и (или) душа | 1 | 4.18 | 0.13742 | 4.18 | 27.9599 | 0.13742 | 4.18 | 27.9599
3 | МКД и ЖД с центральным холодным водопроводом, с газовым и (или электрическим нагревателем с ванной и (или) душем | 1 | 5.56 | 0.18279 | 5.56 | 37.1906 | 0.18279 | 5.56 | 37.1906
4 | МКД и ЖД с центральным холодным водопроводом, с газовым и (или электрическим нагревателем без ванны и (или) душа | 1 | 4.18 | 0.13742 | 4.18 | 27.9599 | 0.13742 | 4.18 | 27.9599
| МКД и ЖД с центральным холодным, с открытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | 1 | 6.47 | 0.21271 | 6.47 | 43.2776 | 0.21271 | 6.47 | 43.2776
| МКД и ЖД с центральным холодным, с открытой системой теплоснабжения,без ванны и (или) душа | 1 | 3.86 | 0.1269 | 3.86 | 25.8194 | 0.1269 | 3.86 | 25.8194
| МКД и ЖД с центральным холодным водопроводом, с отоплением от индивидуальных котлов, а также с закрытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | 1 | 3.4 | 0.11178 | 3.4 | 22.7425 | 0.11178 | 3.4 | 22.7425
| МКД и ЖД с центральным холодным водопроводом, с отоплением от индивидуальных котлов, а также с закрытой системой теплоснабжения, без ванны и (или) душа | 1 | 2.6 | 0.085479 | 2.6 | 17.3913 | 0.085479 | 2.6 | 17.3913
| МКД и ЖД без водопровода, с открытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | 1 | 3.07 | 0.10093 | 3.07 | 20.5351 | 0.10093 | 3.07 | 20.5351
| МКД и ЖД без водопровода, с открытой системой теплоснабжения, без ванны и (или) душа | 1 | 1.48 | 0.048658 | 1.48 | 9.8997 | 0.048658 | 1.48 | 9.8997
| МКД и ЖД безводопровода, с отоплением от индивидуальных котлов, а также с закрытой системой теплоснабжения при водоснабжении от уличных водоразборных колонок или подвозе воды | 1 | 0.32 | 0.010521 | 0.32 | 2.1405 | 0.010521 | 0.32 | 2.1405
Примечание:
1. Нормы расхода воды приняты в соответствии с Постановлением Администрации НАО от 31.05.2017 № 181-п
2. Расчетный расход воды определен в соответствии с СП 31.13330.2010, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения с учетом коэффициентов суточной и часовой неравномерности: Ксут.max= 1,2; Кчас.max = 1,3*1,15 = 1,495
Абонент
| __________________ /___________________/ |  |  |  | "____"__________ 20____ г

## Лист1
Наименование потребителя | водопотребление, м3/сут. |  |  | водоотведение, м3/сут.
| ХВ | ГВ | ХВ+ГВ